АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРОДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.11.2012г. № 67_-п с. Бородинск

Об утверждении схемы теплоснабжения

объектов на территории Бородинского

сельсовета.

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  администрация   Бородинского  сельсовета Ташлинского района Оренбургкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить схемы объектов теплоснабжения  на территории Бородинского сельсовета:
1.1. Основные положения  схемы   теплоснабжения  Бородинского сельсовета согласно приложениям 1,2,3,4,5.

2. Администрации  Бородинского сельсовета совместно с  администрацией района при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий учитывать схему объектов теплоснабжения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования                                 С.Ю.Ларионова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                                      к постановлению
                                                                                                      07.11.2012 года    № 67-п

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

схемы   теплоснабжения объектов на территории  Бородинского сельсовета
1. Цели и задачи   схемы   теплоснабжения   Бородинского сельсовета
   1.1.  Схема   теплоснабжения объектов на территории  Бородинского сельсовета .
1.2. Задачей реализации схемы является внесение изменений в Генеральный план  Бородинского сельского поселения, направленных на обеспечение устойчивого развития территории  поселения, в части, касающейся  теплоснабжения .
1.3. Схема определяет:
1.3.1. Основные направления развития системы  теплоснабжения   Бородинского сельского поселения, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.
1.3.2. Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников  теплоснабжения .
1.3. 3.Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы  теплоснабжения   Бородинского сельского поселения , предусмотренных схемой, осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и Ташлинского муниципального района .
2. Основные направления и принципы развития системы  теплоснабжения объектов  Бородинского сельского поселения. 
2.1. Основными направлениями развития системы  теплоснабжения объектов Бородинского сельского поселения  являются:
2.1.1. Обеспечение надежного  теплоснабжения  объектов жилищного фонда, социального назначения от всех видов источников  теплоснабжения  независимо от их имущественной принадлежности.
2.1.2. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
2.1.3. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
3. Перспективные тепловые нагрузки объектов  Бородинского сельского поселения. 
3.1. Оценка прироста тепловых нагрузок по Бородинскому сельскому поселению.
3.2. При оценке прироста тепловых нагрузок учтены следующие составляющие:
- прирост теплопотребления по расчетному плану Бородинского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Бородинского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Бородинского сельского поселения;
данные о выданных разрешениях на подключения к котельной;
данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;
прогнозируемые величины тепловых нагрузок

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                                 постановлению
                                                                                              07.11.2012года№67-п
 
 
                     СХЕМА  РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ( схема прилагается)
 
 
        На территории Бородинского сельсовета  газоснабжение осуществляет Оренбургский облгаз « трест Сорочинск межрайгаз »,  Ташлинское  КЭС.

Потребителями газа являются:
1.население;
2.бюджетные организации  (  МБОУ Бородинская ООШ,  МБДОУ «Колокольчик»,Бородинский СК,  ФАП с.Бородинск).

Планируемые работы на 2013-2023гг.

Сельский  клуб с.Бородинск

-замена счетчиков газового оборудования  2018г.

- расширить систему отопления (добавить батареи) 2015 г.

-произвести обмотку дымоходов 2016 г.

- замена котлов 2023г.

МБДОУ Бородинский детский сад «Колокольчик»

-  замена счетчиков 2020г.

- замена котлов 2023г.

- произвести обмотку дымоходов 2016г.

Приложение  №  3 к постановлению

№67 –п от 07.11.2012

Приложение  №  4 к постановлению

№67 –п от 07.11.2012

Приложение  №  5 к постановлению

№ 67 –п от 07.11.2012